|  | Утвержден |
| --- | --- |
|  | постановлением Администрации муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от 04.05.2026 года № 119 |

План подготовки

муниципального образования «Никольское городское поселение

Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

к отопительному периоду 2026-2027 гг.

| № п/п | Организационно-технические мероприятия | Ответственный за выполнение |  | Срок выполнения | Отметка о выполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные требования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения МО «Никольское городское поселение» (п.3 ст.20 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении») | Глава Администрации |  | постоянно |  | Порядок (план) подлежит ежегодной актуализации, утверждается МО до 15 февраля |
| 2. | Наличие утвержденной (актуализированной) схемы теплоснабжения МО «Никольское городское поселение» | Глава Администрации |  | постоянно |  | Схема теплоснабжения не позднее 1 июля подлежит ежегодной актуализации |
| Подготовка теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Выполнение требований, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ, а именно: - обеспечение функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб; - проведение наладки тепловых сетей; - осуществление контроля за режимами потребления тепловой энергии; - обеспечение качества теплоносителей; - организация коммерческого учета реализуемой тепловой энергии; - обеспечение проверки качества строительства, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции; - обеспечение надежного теплоснабжения потребителей; - выполнение мероприятий по резервированию систем теплоснабжения; - наличие порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения. |  | Руководители ТСО: ООО «Петербургтеплоэнерго» ООО «НИЛА» Петрозаводский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение центральной дирекции по тепловодоснабжению филиал ОАО «РЖД» | постоянно |  |  |
| 4. | Выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 г. № 511) и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536. |  | Руководители ТСО | постоянно |  |  |
| 5. | Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения |  | Руководители ТСО | до 01.09.2026 г. |  |  |
| 6. | Выполнение плана подготовки к отопительному периоду и предоставление комиссии подтверждающих документов: |  | Руководители ТСО | до 01.09.2026 г. |  |  |
| 6.1. | выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб; |  | -/- | по запросу комиссии по проверке готовности |  |  |
| 6.2. | наличие положения о диспетчерской службе |  | -/- | постоянно |  |  |
| 6.3. | Наличие документов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов, разработанных в соответствии с пунктом 278 и подпунктом 2 пункта 6 Правил № 511. |  | -/- | до 01.07.2026 г. |  |  |
| 6.4. | копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний; |  | -/- | до 01.09.2026 г. |  |  |
| 6.5. | копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний; в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей |  | -/- | до 01.09.2026 г. |  |  |
| 6.6. | копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента |  | -/- | до 01.09.2026 г. |  |  |
| 6.7. | наличие приказов о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО; в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением |  | -/- | до 01.09.2026 г. |  |  |
| 6.8. | Наличие инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам; |  | -/- | до 01.09.2026 г. |  |  |
| 6.9. | наличие утвержденных программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок. |  | -/- | постоянно |  |  |
| 6.10. | проведение наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии |  | -/- | до 01.09.2026 г. |  |  |
| 6.11. | наличие утвержденных температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период; |  | -/- | до 01.09.2026 г. |  |  |
| 6.12. | наличие инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей; |  | -/- | до 01.09.2026 г. |  |  |
| 6.13. | наличие актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета; |  | -/- | до 01.09.2026 г. |  |  |
| 6.14. | наличие разработанного в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил № 511 нормативно-технического документа об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил № 511; |  | -/- | до 01.05.2026 г. |  |  |
| 6.15. | наличие актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил № 511; |  | -/- | до 01.06.2026 г. |  |  |
| 6.16. | Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. |  | -/- | до 01.09.2026 г. |  |  |
| 6.17. | наличие актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 195 Правил № 511 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб; |  | -/- | до 01.06.2026 г |  |  |
| 6.18. | наличие актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355, 356 Правил № 511; |  | -/- | постоянно |  | испытания на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь 1 раз в 5 лет |
| 6.19. | наличие актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей; |  | -/- | до 01.09.2026 г. |  |  |
| 6.19. | наличие документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367 - 369 Правил № 511; |  | -/- | до 01.09.2026 г. |  |  |
| 6.21. | наличие актов о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов; |  | -/- | до 01.09.2026 г. |  |  |
| 6.22. | Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов |  | -/- | до 01.09.2026 г. |  |  |
| 6.23. | технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты |  | -/- | постоянно |  |  |
| 6.24. | наличие договоров на поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии; |  | -/- | до 01.09.2026 г. |  |  |
| 6.25. | утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил № 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ; |  | -/- | до 01.09.2026 г. |  |  |
| 6.26. | наличие утвержденного в соответствии с требованиями пункта 114 Правил № 511 порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения; |  | -/- | до 01.04.2026 г. |  |  |
| 6.27. | наличие разрешения на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. |  | -/- | постоянно |  |  |
| 7. | Оформление и выдача акта готовности |  | Председатель комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду | до 25.10.2026 г. |  |  |
| 8. | Оформление и выдача паспорта готовности |  |  | до 01.11.2026 г. |  |  |
| Подготовка жилищного фонда, объектов социальной сферы и прочих потребителей тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Наличие плана подготовки к отопительному периоду, согласованный с единой теплоснабжающей организацией (срок согласования не превышает 15 рабочих дней со дня получения единой теплоснабжающей организацией плана). | Руководитель организации |  | до 30.04.2026 г. |  |  |
| 9.1. | Направление плана подготовки в орган местного самоуправления (срок направления – в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения) | -/- |  | до 11.05.2026 г. |  |  |
| 10. | Выполнение требований, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ, а именно: - обеспечение эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения; - отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; - организация коммерческого учета тепловой энергии. | Руководитель организации |  | постоянно |  |  |
| 11. | Управляющие организации обязаны выполнить требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. № 170. | Руководитель управляющей организации |  | постоянно |  |  |
| 12. | Выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов Правил № 511 | Руководитель организации |  | до 10.09.2026 г. |  |  |
| 13. | Выполнение плана подготовки к отопительному периоду | Руководитель организации |  | до 10.09.2026 г. |  |  |
| 13.1. | Наличие актов промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения | -/- |  | до 10.09.2026 г. |  |  |
| 13.2. | Наличие актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, | -/- |  | до 10.09.2026 г. |  |  |
| 13.3. | Наличие актов проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | -/- |  | до 10.09.2026 г. |  |  |
| 13.4. | Наличие организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок; наличие эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций | -/- |  | до 10.09.2026 г. |  |  |
| 13.5. | Наличие актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил № 115 | -/- |  | до 10.09.2026 г. |  |  |
| 13.6. | Наличие паспортов тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 29-30 Правил № 511, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) | -/- |  | до 10.09.2026 г. |  |  |
| 13.7. | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования | -/- |  | до 10.09.2026 г. |  |  |
| 13.8. | Наличие актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения. | -/- |  | до 10.09.2026 г. |  |  |
| 13.9. | Копии заключенных договоров теплоснабжения | -/- |  | постоянно |  |  |
| 13.10. | Наличие акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности. | -/- |  | до 10.09.2026 г. |  |  |
| 13.11. | Наличие акта периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности | -/- |  | до 10.09.2026 г. |  |  |
| 13.12. | Наличие актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 404 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений | -/- |  | до 10.09.2026 г. |  |  |
| 13.13. | Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | -/- |  | до 10.09.2026 г. |  |  |
| 14. | Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду | Руководитель организации |  | до 10.09.2026 г. |  |  |
| 15. | Предоставление оценочных листов для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии по каждому объекту проверку в соответствии (приложение 4 к Приказу Минэнерго РФ от 13.11.2024 г. № 2234) | Руководитель организации |  | до 10.09.2026 г. |  |  |
| 16. | Оформление и выдача акта готовности | Председатель комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду |  | до 10.09.2026 г. |  |  |
| 17. | Оформление и выдача паспорта готовности |  |  | до 15.09.2026 г. |  |  |